PMT-RJ                                        PROCESSO N º 19.449/2020

RUBRICA:                  FLS.:

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO

055/2021

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/08/2021 às 10h00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.449/2020

DATA DA ABERTURA: 27/08/2021

HORÁRIO: 10h00

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/

UASG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS: 985915

O MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria G.P. nº 105, de 21 de janeiro de 2021 e suas alterações, de conformidade com o processo administrativo nº 19.449/2020, comunica aos interessados que irá realizar PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REGISTRO DE PREÇOS POR 12 (DOZE) MESES PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS, com observância nos Decretos Municipais nº 3.674 de 18 de maio de 2009, 4.845 de 07 de fevereiro de 2017 e 5.334 de 15 de julho de 2020, ao Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, com observância da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas posteriores modificações, assim como a Lei Complementar Municipal nº 267/2019 e suas alterações, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

- DO OBJETO:

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços para 12 (doze) meses para futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em itens e lotes, exclusiva para Pequenos Negócios, conforme tabela constante do Termo de Referência e descritivo a seguir:

    - Do item 1 ao 87 – Menor preço por item;

    - Do item 88 ao 132 – Menor preço por lote.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

  - Havendo divergência entre a especificação dos itens cadastrados no ComprasNet e no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, PREVALECERÁ, imprescindivelmente, a especificação contida no Termo de Referência.

- DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

  - As obrigações decorrentes deste PREGÃO ELETRÔNICO serão consubstanciadas em Ata de Registro de Preços, cuja minuta consta no Anexo IV.

  - A opção pelo Sistema de Registro de Preço – SRP tem como um de seus objetivos principais o princípio da economicidade, que em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisição/contratação poderá ser gradativa, de acordo com a necessidade da Administração.

  - Em consonância com o Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações posteriores e o Decreto Municipal nº 4.845/2017, verifica-se a viabilidade de realização de licitação sob o SRP por prazo fixo e determinado para o objeto deste certame.

  - Ainda segundo o Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações posteriores e o Decreto Municipal nº 4.845/2017, o município de Teresópolis não está obrigado a contratar o quantitativo mencionado, posto que as aquisições serão realizadas na medida da necessidade e conveniência da Administração.

  - O SRP visa estabelecer o preço máximo que a empresa licitante/vencedora/contratada poderá exigir do município de Teresópolis, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços que será de 12 (doze) meses.

  - O SRP destinar-se-á ao atendimento das necessidades do município de Teresópolis, porém é admitida a adesão de órgãos não participantes.

    - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia autorização do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem da adesão.

    - Os órgãos e entidades da Administração Pública que não participarem do SRP e que pretenderem aderir à Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

    - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item 2.6.2 deste Edital fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para o órgão requisitante de adesão da utilização da ata de registro de preços, devendo tal estudo ser anexado ao pedido de adesão.

    - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deverão observar os seguintes limitadores quantitativos, a serem fiscalizados pelo Órgão Gerenciador:

      - Aquisições regulares:

        - A quantidade solicitada para cada órgão carona não poderá exceder a 100% do quantitativo total da Ata de Registro de Preços.

        - A soma de todas as adesões não poderá exceder ao dobro (2x) do quantitativo total de cada item registrado na Ata de Registro de Preços.

  - Será incluído, na respectiva Ata de Registro de Preço na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, com o objetivo de formar Cadastro de Reserva, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 2.7 deste Edital, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - A habilitação dos fornecedores que comporão o Cadastro de Reserva a que se refere o item 2.7 deste Edital será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos itens 2.8. e 2.9.

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV – e outras hipóteses na forma da lei.

    - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV do item 2.8 deste Edital será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador da Ata, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor, que poderá ser liberado quando:

I) O preço de mercado esteja superior ao preço registrado e o fornecedor não puder mantê-lo; e

- A comunicação deste fato ocorra antes do pedido de fornecimento.

  - Da competência do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço.

    - É de exclusiva competência da Prefeitura Municipal de Teresópolis a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, registrando sua intenção de registro e administração das atas em vigor pelo Departamento de Suprimentos e Licitações da Secretaria Municipal de Administração, cabendo:

      - Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, seu e de todos os órgãos participantes, promovendo a adequação do Termo de Referência, para atender os requisitos de padronização e racionalização;

      - Promover os atos necessários à instrução processual, para a realização do procedimento licitatório;

      - Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

      - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e Termo de Referência;

      - Realizar o procedimento licitatório, com apoio do Pregoeiro e da Equipe de Pregão;

      - Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

      - Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

      - Aplicar ao fornecedor, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e

      - Aplicar ao fornecedor, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços.

      - Todas as hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 4.845/2017.

    - O município poderá dividir a quantidade total do item (gerenciador + participantes) em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega.

    - Providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preços, constando os licitantes vencedores, quantitativos e respectivos preços e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes; e

    - Providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos e entidades participantes.

  - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por todos os órgãos participantes e licitantes classificados.

- DO CREDENCIAMENTO:

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf,  por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

    - Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, bem como o Empresário Individual e o EIRELI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que se declarem no campo adequado do sistema de pregão eletrônico estarem enquadrados na condição de pequenos negócios previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação.

      - Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extra judicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de habilitação.

    - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, visto que tal conduta não limitará a competitividade, pois o objeto do presente procedimento licitatório se trata de atividade com ampla competitividade de mercado, existindo diversas empresas do ramo que conseguem fornecer o objeto pretendido pela Secretaria Municipal de Saúde solicitante deste certame, sem a necessidade de se constituírem em consórcios.

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

    - Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

      - Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou

      - De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

    - Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010).

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

      - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.

    - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

    - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

    - Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

    - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

    - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

    - Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

  - Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no presente Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

  - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total do item em moeda nacional (Real), com no máximo duas casas decimais;

    - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações contidas de acordo com especificação do Termo de Referência, conforme Anexo I deste Edital.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo por autorização do Pregoeiro.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

    - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

    - Também será desclassificada a proposta cadastrada no sistema que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores 10% (dez por cento) superiores àquela colocada em primeiro lugar.

    - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

  - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015 e Lei Complementar Municipal nº 267, de 25/11/2019.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos:

    - Por empresas brasileiras;

    - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

    - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

  - Persistindo o empate entre propostas ou lances, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

  - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DAS AMOSTRAS:

  - Não serão exigidas amostras.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

  - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O Pregoeiro encaminhará, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, negociará com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

    - É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

- DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

      - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

      - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

      - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos itens 10.1.2., 10.1.3. e 10.1.4. acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

    - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

    - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

    - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

  - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

  - Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, que comprovem que o ramo de atividade da empresa é compatível com o objeto da Licitação.

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

    - No caso de consórcio autorizado, o ato de oficialização da atividade consorciada com os devidos documentos comprobatórios da sua diretoria e poderes a eles autorizados.

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações e consolidações.

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

    - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

    - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

    - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Qualificação econômico-financeira:

    - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em conjunto com a certidão ou declaração expedida por órgão competente, informando a quantidade e as competências dos distribuidores da comarca da sede da pessoa jurídica.

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta ou.

      - Poderá ser apresentado, para fins de autenticação dos livros contábeis, a Escrituração Digital, através da apresentação do recibo de entrega e Demonstrações Financeiras (sendo dispensada a autenticação nas juntas comerciais conforme o Disposto no Decreto nº 8.683 de 25/06/2016), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

      - Para efeito de segurança do procedimento licitatório, o Balanço Patrimonial a ser apresentado, deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede da empresa licitante.

      - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015).

      - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

      - É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

      - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

    - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas, conforme Anexo III.

    - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 2% (dois por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

  - Qualificação técnica:

    - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto desta licitação, através de um ou mais Atestados de Capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídicas de direito Público ou Privado.

    - Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário nas seguintes hipóteses, de acordo com a RDC 153/17 a IN 16/2017

    - Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme as Leis nº 5.991/1973, 6.360/1976, Decreto nº 8.077 de 2013, Lei Federal nº 12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano).

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload).

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

    - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

    - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

    - Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos.

      - Para os documentos que não apresentarem esta informação, será considerado como prazo de validade o período de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão, com exceção dos atestados de capacidade técnica que por Lei é vedada a limitação de tempo.

      - Os certificados/certidões deverão ter prazo de validade com vencimento até, no mínimo, a data marcada para a abertura do certame.

  - Além dos documentos previstos no item 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, as empresas DEVERÃO encaminhar os anexos III e VI:

Anexo III – Declaração análise econômico-financeira.

Anexo VI– Declaração conjunta de prazo de fornecimento, artigo 88 da lei orgânica municipal e sobre funcionário inelegível.

10.9.1. As declarações contidas no item supramencionado, quando não apresentadas pelo licitante em sua documentação, deverão ser enviadas em até 30 (trinta) minutos quando solicitadas pelo Pregoeiro.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

- DOS RECURSOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA REABERTURA DA SESSÃO

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, ou, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados, para que seja assinada e devolvida, sem alterações ao documento originalmente enviado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

  - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

- DA CONTRATAÇÃO

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

    - O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

    - A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.

    - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos.

    - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

  - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

    - Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

- DA ENTREGA:

  - O prazo máximo para entrega do material será 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Compra e Empenho expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

  - O fornecimento do material será efetuado mediante emissão e expedição, pela Secretaria Municipal de Saúde da Nota de Empenho, na qual constará data de expedição, quantitativos, prazos.

  - O material deverá ser entregue conforme especificações indicadas no corpo da Nota de Empenho, sendo Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca – Teresópolis/RJ.

  - O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

    - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Edital e Termo de Referência;

    - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente.

  - Correrão por conta da empresa vencedora todas as despesas de mão-de-obra e transporte e a garantia de substituição dos itens entregues em não conformidade com as especificações indicadas neste Edital e Termo de Referência.

  - A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de não receber o produto em desacordo com o previsto neste Edital, podendo aplicar sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Receber o material, conforme local, data e horário estipulados na Ordem de Compra.

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entrega do material e de tudo dará ciência à Secretaria.

    - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

  - Fornecer os produtos conforme especificados neste Edital e Termo de Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente a indicação: marca/fabricante indicada na proposta comercial apresentada na ocasião do certame.

  - Responsabilizar-se por todos os prejuízos que por ventura ocasione ao Município ou a terceiros, em razão da execução do fornecimento decorrente do objeto do Edital e Termo de Referência.

  - Comunicar, à Administração, no prazo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

  - Responsabilizar-se pelas despesas comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização e o recebimento definitivo do material serão confiados a um servidor designado pela Secretaria de Saúde.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Secretaria de Saúde anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias apôs a entrega do material, mediante apresentação de documento de cobrança da contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, devendo a contratada apresentar no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Teresópolis/RJ, a nota de Empenho, Ordem de Compra, juntamente com a documentação exigida nos itens subsequentes.

    - Deverá ainda, a contratada, apresentar no e-mail do almoxarifado almoxarife_sms@yahoo.com.br, a Nota de Empenho, e a documentação exigida nos itens subsequentes.

    - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

    - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =	( 6 / 100 )

____________                        I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =

6%

365

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  - Comete infração administrativa, a Contratada que praticar qualquer ato previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente os abaixo descritos:

    - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto.

    - Falhar ou fraudar na execução do contrato.

    - Comportar-se de modo inidôneo.

    - Cometer fraude fiscal.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa moratória de 0,5% (meio por cento) calculada sobre a parte não cumprida do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, quando se configurará a inexecução total ou parcial do ajuste, na dependência da gravidade do dano, tudo de acordo com a decisão da autoridade competente.

    - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

      - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

    - Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência (Anexo I).

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao.impugnacao@teresopolis.rj.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral do Município, Avenida Feliciano Sodré, nº 675, Várzea, Teresópolis/RJ.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento das condições existentes para a elaboração da proposta, bem como para a execução do contrato e o cumprimento das obrigações decorrentes.

  - A apresentação das propostas de preço deverá seguir as regras dispostas no Edital de Licitação, respeitando as condições estabelecidas no Termo de Referência e apresentando a planilha de custos e formação de preços.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacao.teresopolis.rj.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Feliciano Sodré, 611, 3º andar, Várzea, Teresópolis, RJ, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - O foro da Cidade de Teresópolis, será o único competente para dirimir e julgar toda e qualquer dúvida relativa ao presente procedimento, com exclusão de qualquer outro.

  - São integrantes deste Edital:

Anexo I	Termo de Referência;

Anexo II	Modelo de Proposta de Preços;

Anexo III	Modelo análise econômico-financeiro;

Anexo IV	Minuta ata de registro de preços

Anexo           Minuta do contrato;

Anexo V	Modelo de declaração conjunta sobre funcionário inelegível; prazo de entrega e do Artigo 88 da Lei Orgânica Municipal.

Teresópolis, 16 de agosto de 2021.

Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa

Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 4.16513-6

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

  - INTRODUÇÃO

  - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, com observância nos Decretos Municipais nº 3.674 de 18 de maio de 2009, 4.845 de 07 de fevereiro de 2017 e 5.334 de 15 de julho de 2020 e as disposições contidas na Lei Federal no 8.666/93 e Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas posteriores modificações.

- OBJETO

  - Aquisição de Material Odontológico para atender as Unidades de Saúde do Município de Teresópolis.

- JUSTIFICATIVA

  - A realização de processo licitatório para o Registro de Preços, para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais pela Secretaria Municipal de Daúde, com base média desta Administração Pública Municipal, afim de suprir as necessidades das Unidades de Saúde: PSF 7 postos, Alto, Venda nova. Fonte Santa, Meudon, Vargem Grande, Beira Linha e Pimenteiras. Duas unidade com horário estendido. Especializadas: 2 Centro de atendimento (Centro de Odontologia Djalma Monteiro e CEO), Pronto Atendimento 1 UPA e turnos, UBS: 4 postos (Albuquerque, Bonsucesso, Vieira, Pessegueiros e Água Quente).

- ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

  - Especificações e quantidade total:

| Item | CATMAT | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 426464 | 100 | PCT | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% SÍLICA COLOIDAL, ÁGUA E CORANTE INORGÂNICO. EMBALAGEM COM 3 COM 10 ML CADA | R$ 9,60 | R$ 960,00 |
| 2 | 432767 | 100 | FRS | ADESIVO DENTINARIO FRASCO COM PRIMER, MAIS (+) ADESIVO 4 ML 7ª GERAÇÃO CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ADESIVO RESINOSO + PRIMER, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PASTA + LIQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO | R$ 57,00 | R$ 5.700,00 |
| 3 | 443788 | 200 | CX | AGULHA CURTA 30G, GENGIVAL DE USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, EMBALADAS UMA A UMA COM LACRE DE INVIOLABILIDADE CX COM 100 UNIDADES | R$ 61,18 | R$ 12.236,00 |
| 4 | 442144 | 100 | CX | AGULHA LONGA 27G, GENGIVAL DE USO ODONTÓLOGICO ESTÉRIL EMBALADAS UMA A UMA COM LACRE DE INVIOLABILIDADE. CX COM 100 UNIDADES | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 5 | 269888 | 100 | CX | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA COM VASO-CONSTRITOR; EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETE COM 1,8 ML DE VIDRO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000 | R$ 135,48 | R$ 13.548,00 |
| 6 | 357788 | 20 | CX | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MOPIVACAÍNA SEM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100,000, CAIXA COM 50 TUBETE COM 1,8 ML DE VIDRO MEPIVACAINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$ 149,00 | R$ 2.980,00 |
| 7 | 269833 | 100 | CX | ANESTÉSICO INJETÁVEL PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03 UI, ML APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | R$ 124,43 | R$ 12.443,00 |
| 8 | 269851 | 200 | CX | ANESTÉSICO LOCAL COM LIDOCAINA COM ADRENALINA 1:10000,0 SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 50 TUBETE DE VIDRO COM 1,8 ML LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | R$ 134,00 | R$ 26.800,00 |
| 9 | 269847 | 50 | POTE | ANESTÉSICO TÓPICO DE BENZOCAÍNA, POTE CONTENDO 200 MG DE BENZOCAINA. PESO LIQUIDO DE 12 G COM VASO LIDOCAÍNA CLORIDRATO , DOSAGEM: 5%, APRESENTAÇÃO: POMADA | R$ 13,35 | R$ 667,50 |
| 10 | 410559 | 60 | CX | APLICADORES DESCARTÁVEIS COM DOIS PONTOS DE DOBRA FINO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | R$ 27,10 | R$ 1.626,00 |
| 11 | 436362 | 15 | UNI | ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL E AUTOCLAVÁVEL | R$ 15,30 | R$ 229,50 |
| 12 | 268178 | 20 | PCT | BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO PACOTE COM 100. BABADOR. MATERIAL PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO | R$ 19,50 | R$ 390,00 |
| 13 | 412637 | 50 | POTE | BICARBONATO DE SÓDIO - PÓ, FINO PARA PROFILAXIA E JATEAMENTO BUCAL, INDICADO PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, COMPOSTO POR 99% DE NAHCO3 COM 105 ICRONS DE GRANULOMETRIA. POTE COM 100G. BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR: 84,01 G MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 144-55-8 | R$ 19,30 | R$ 965,00 |
| 14 | 332994 | 1.000 | UNI | CÂNULA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA COM DIÂMETRO DE 2,5 MM E UM COMPRIMENTO DE CÂNULA DE APROXIMADAMENTE 17 CM DESCARTÁVEL | R$ 2,89 | R$ 2.890,00 |
| 15 | 406150 | 100 | UNI | CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DE USO ODONTÓLOGICO | R$ 8,13 | R$ 813,00 |
| 16 | 455821 | 20 | UNI | CARIOSTATICO 30% 5 ML | R$ 42,28 | R$ 845,60 |
| 17 | 404545 | 10 | UNI | CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL PASTA COM 90 G DE BASE E 90 G DE CATALISADOR | R$ 129,92 | R$ 1.299,00 |
| 18 | 404551 | 100 | UNI | CIMENTO DE PREENCHIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIO OPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORARIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/ SULFATO DE ZINCO, PACOTE COM 25 GRAMAS (COTOSOL) | R$ 13,41 | R$ 1.341,00 |
| 19 | 404553 | 100 | UNI | CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. KIT PÓ 12 G + LÍQUIDO 10ML | R$ 52,80 | R$ 5.280,00 |
| 20 | 423621 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM 1º SÉRIE SORTIDA CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 36,62 | R$ 732,40 |
| 21 | 419007 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM 2ª SÉRIE SORTIDA CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 36,62 | R$ 732,40 |
| 22 | 438277 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA , 28 MM MF. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 36,62 | R$ 732,40 |
| 23 | 419011 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA , 28 MM P, M, G CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 27,05 | R$ 541,00 |
| 24 | 419044 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM PM (FM) CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 35,00 | R$ 700,00 |
| 25 | 419184 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM PP (FF) CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 36,62 | R$ 732,40 |
| 26 | 419184 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, R4. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 36,62 | R$ 732,40 |
| 27 | 419184 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, R7. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 34,34 | R$ 686,80 |
| 28 | 441916 | 50 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE N° 15-40. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 36,10 | R$ 1.805,00 |
| 29 | 441916 | 50 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2º SERIE Nº 45-80. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ 36,10 | R$ 1.805,00 |
| 30 | 435440 | 7.000 | UNI | CREME DENTAL COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO 1450 PPM DE FLÚOR, TRICLOSAN 0,3%. ÁGUA, GLICERINA, SORBITOL, SÍLICA HIDRATADA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COPOLÍMETRO PVM/MA, 90 G | R$ 3,22 | R$ 22.540,00 |
| 31 | 338641 | 20 | UNI | CUNHA DE MADEIRA, EM PROCEDIMENTOS ESTAURADORES COM FUNÇÃO MECÂNICA DE ADPTAR A MATRIZ E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES. | R$ 18,05 | R$ 361,00 |
| 32 | 448285 | 500 | FRS | DETERGENTE ENZIMÁTICO. EMBALAGEM COM 1000ML | R$ 48,50 | R$ 24.500,00 |
| 33 | 442191 | 50 | CX | DIQUE DE BORRACHA , FABRICADO EM LATEX NATURAL EM ESPESSURAS 0,22 MM TAMANHO: 13,50 X 13,50. EMBALAGEM: CAIXA COM 26 FOLHAS. | R$ 23,27 | R$ 1.163,50 |
| 34 | 432427 | 10 | FRS | EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO. FRASCO COM 20 ML | R$ 6,94 | R$ 69,94 |
| 35 | 431407 | 120 | UNI | ESCOVA DE ROBINSON, COM CERDAS DE SILICONE, CONTRAANGULO DE BAIXA ROTAÇÃO UNIDADE | R$ 4,08 | R$ 489,60 |
| 36 | 398861 | 7.000 | UNI | ESCOVA DENTAL INFANTIL, USO ODONTOLÓGICO, CABO MÉDIO E ANGULADO, LIMPADOR DE LÍNGUA E SULCO NA PARTE DE TRÁS PARA CONFERIR ESTABILIDADE, MACIA COM CERAS ARREDONDADAS | R$ 2,00 | R$ 14.000,00 |
| 37 | 429900 | 5 | FRS | EUCALIPTOL 10 ML | R$ 13,80 | R$ 69,00 |
| 38 | 425848 | 30 | UNI | EVIDENCIADOR DE PLACA (LIQUIDO) 10 ML | R$ 8,22 | R$ 246,60 |
| 39 | 283699 | 20 | CX | FIO DE SUTURA SEDA 3.0 AGULHA 3/8 20 MM CAIXA COM 24 UNIDADES | R$ 63,58 | R$ 1.271,60 |
| 40 | 433902 | 20 | CX | FIO DE SUTURA SEDA 4.0 CAIXAS. AGULHA 3/8 20 MM COM 24 UNIDADES | R$ 54,37 | R$ 1.087,40 |
| 41 | 338660 | 100 | UNI | FIO DENTAL COM 100M. EMBALAGEM UNIÁTRIA COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| 42 | 241645 | 7.000 | UNI | FIO DENTAL COM 25 M. EMBALAGEM UNIÁTRIA COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | R$ 2,60 | R$ 18.200,00 |
| 43 | 405632 | 100 | FRS | FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOLOGICOS. UNIDADE COM 475 ML | R$ 16,97 | R$ 1.697,00 |
| 44 | 428104 | 250 | FRS | FLÚOR TÓPICO GEL 2%. ACIDULADO; AÇÃO COMPLETA EM 1 MINUTO, FRASCO COM 200ML. USO ODONTOLOGICO | R$ 7,55 | R$ 1.887,50 |
| 45 | 374821 | 20 | FRS | FORMOCRESOL, MUMIFICANTE DO TÉCIDO PULPAR; AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE; ANTISSÉPTICO, FRASCO COM 10 ML | R$ 15,20 | R$ 304,00 |
| 46 | 420138 | 10 | CX | GUTA PERCHA EM BASTÃO: CAIXA COM 8 BASTÕES COM CORES ROSA E BRANCO. | R$ 58,85 | R$ 588,50 |
| 47 | 428098 | 20 | FRS | HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 01 UNID. DE 30 ML | R$ 37,60 | R$ 752,00 |
| 48 | 404585 | 20 | CX | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO EM FORMA DE PÓ ( P.A. ) EMBALAGEM COM 10 G | R$ 12,34 | R$ 246,80 |
| 49 | 339648 | 200 | CX | INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.LEITURA FINAL EM HORAS PARA CICLOS REGULARES CAIXA COM 100 UNIDADES | R$ 141,66 | R$ 28.332,00 |
| 50 | 436843 | 300 | CX | IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ/ LÍQUIDO CAIXA CONTENDO 01 FRASCO COM DE PÓ COM 10 G E 01 FRASCO LÍQUIDO COM 08 ML | R$ 86,12 | R$ 25.836,00 |
| 51 | 379643 | 100 | KIT | KIT ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: 2 TOALHAS DE MÃO ALTA. ABSORÇÃO. 2 AVENTAIS DESCARTÁVEIS - 30 GRS. 1 CAMPO FENESTRADO 70 X 1,20 CM - 30 GRS. 2 CAMPOS DE MESA 70 X 90 CM - 30 GRS. 2 PROTETORES DE CABO TNT. 1 PROTETOR PARA REFLETOR ELÍPTICO. 1 PROTETOR PARA REFLETOR DE TUBO | R$ 30,84 | R$ 3.084,00 |
| 52 | 439126 | 20 | UNI | LAMINA DE BISTURI 15C 15 CAIXA COM 100 UNIDADES | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
| 53 | 427068 | 20 | UNI | MATRIZ DE AÇO PARA MOLAR, PRÉ CORTADA E ESPESSURA 0,05 MM SEM REBARBA | R$ 2,25 | R$ 45,00 |
| 54 | 246952 | 100 | FRS | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL A/B SPLAY PARA USO ODONTOLÓGICO. FRASCOS COM 200 ML | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
| 55 | 429902 | 20 | FRS | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM COM 20 ML | R$ 14,56 | R$ 291,20 |
| 56 | 417702 | 100 | UNI | PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR. USO ODONTOLÓGICO FRASCO COM 20 ML | R$ 17,91 | R$ 1.791,00 |
| 57 | 421289 | 40 | CX | PELÍCULA DE RX ADULTO CAIXA COM 100 UNIDADES | R$ 201,53 | R$ 8.061,20 |
| 58 | 420611 | 10 | CX | PELÍCULA DE RX INFANTIL CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ 239,76 | R$ 2.397,60 |
| 59 | 442130 | 20 | CX | PONTA DE IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA 27 GA 0,40 MM CAIXA COM 20 UNIDADES | R$ 53,70 | R$ 1.074,00 |
| 60 | 418848 | 10 | UNI | RÉGUA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO | R$ 31,99 | R$ 319,00 |
| 61 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A1 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HÍBRIDA | R$ 42,62 | R$ 2.131,00 |
| 62 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A2 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ 41,37 | R$ 2.068,50 |
| 63 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A3 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ 42,23 | R$ 2.111,50 |
| 64 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A3,5 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ 42,14 | R$ 2.107,00 |
| 65 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR B1 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ 41,70 | R$ 2.085,00 |
| 66 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR B2 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HIBRIDA | R$ 40,58 | R$ 2.029,00 |
| 67 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR C2, ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HÍBRIDA | R$ 49,00 | R$ 2.450,00 |
| 68 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR C3 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HIBRIDA. | R$ 61,00 | R$ 3.050,00 |
| 69 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR C4 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HIBRIDA. | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
| 70 | 437119 | 50 | UNI | RESINA FOTOPELIMERIZÁVEL FLUÍDA NA COR A2 | R$ 37,32 | R$ 1.866,00 |
| 71 | 437119 | 50 | UNI | RESINA FOTOPELIMERIZÁVEL FLUÍDA OPACA | R$ 37,32 | R$ 1.866,00 |
| 72 | 405626 | 100 | FRS | REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOLÓGICOS. EMBALAGEM COM 475ML | R$ 19,56 | R$ 1.956,00 |
| 73 | 407961 | 1.000 | PCT | ROLETE DE ALGODÃO PCT COM 100 UNI | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 |
| 74 | 390775 | 20 | UNI | SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS DE USO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM ATAQUE ÁCIDO POR LUZ VISÍVEL. CAIXA COM 02 TUBOS DE SELANTE COM 05G CADA E UM BLOCO DE PAPEL | R$ 45,82 | R$ 916,40 |
| 75 | 437157 | 50 | FRS | SODA CLORADA, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5,12%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO. | R$ 7,90 | R$ 395,00 |
| 76 | 341174 | 50 | FRS | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 0,12% 500ML | R$ 19,02 | R$ 951,00 |
| 77 | 269880 | 10 | UNI | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2 %. 1 LITRO | R$ 27,45 | R$ 274,50 |
| 78 | 406292 | 100 | UNI | SUGADOR USO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ 11,68 | R$ 1.168,00 |
| 79 | 404903 | 100 | UNI | TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA | R$ 2,47 | R$ 247,00 |
| 80 | 376428 | 5.000 | UNI | TESTE QUÍMICO CLASSE V | R$ 1,01 | R$ 5.050,00 |
| 81 | 423570 | 50 | CX | TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER PARA POLIMENTO - CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ 12,78 | R$ 639,00 |
| 82 | 402719 | 25 | UNI | FITA BANDA MATRIZ DE AÇO PARA POLIMENTO 5 MM | R$ 2,70 | R$ 67,50 |
| 83 | 402719 | 25 | UNI | FITA BANDA MATRIZ DE AÇO PARA POLIMENTO 7 MM | R$ 3,18 | R$ 79,50 |
| 84 | 406288 | 50 | CX | TIRA DE LIXA DE AÇO PARA POLIMENTO CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ 111,00 | R$ 5.550,00 |
| 85 | 462784 | 50 | CX | TIRA DE POLIESTER 120MM X 10MM X 0,05MM CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ 11,40 | R$ 570,00 |
| 86 | 429973 | 20 | UNI | TRICRESOL FORMALINA 10 ML | R$ 9,22 | R$ 184,40 |
| 87 | 428166 | 20 | UNI | VERNIZ FLUORETADO 10 ML | R$ 38,12 | R$ 762,40 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO ITENS 1 AO 87 |  |  |  |  |  | R$ 319.644,10 |
| LOTE 1 - BROCAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 403874 | 50 | UNI | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO DE CORTE ZEKRYA, REFERÊNCIA 151 | R$ 18,82 | R$ 941,00 |
| 1.2 | 426799 | 10 | UNI | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 2 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 1.3 | 426800 | 10 | UNI | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 4 | R$ 9,85 | R$ 98,50 |
| 1.4 | 403923 | 50 | UNI | BROCA DE LARGO Nº 03 | R$ 21,36 | R$ 1.68,00 |
| 1.5 | 403924 | 50 | UNI | BROCA DE LARGO Nº 04 | R$ 19,99 | R$ 999,50 |
| 1.6 | 402945 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1012. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1012 | R$ 8,82 | R$ 441,00 |
| 1.7 | 402946 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1013. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1013 | R$ 8,24 | R$ 412,00 |
| 1.8 | 402947 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1014. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1014 | R$ 7,25 | R$ 362,50 |
| 1.9 | 402948 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1015. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1015 | R$ 8,90 | R$ 445,00 |
| 1.10 | 402949 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1016. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1016 | R$ 7,95 | R$ 397,50 |
| 1.11 | 402948 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1015. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1015 | R$ 8,90 | R$ 445,00 |
| 1.12 | 402949 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1016. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1016 | R$ 7,95 | R$ 397,50 |
| 1.13 | 402949 | 60 | UNI | BROCA GATTES 01. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO GATES, REFERÊNCIA: REF 1, COMPRIMENTO 32 MM | R$ 17,13 | R$ 1.027,80 |
| 1.14 | 403610 | 60 | UNI | BROCA GATES 02 | R$ 17,15 | R$ 1.029,00 |
| 1.15 | 403611 | 40 | UNI | BROCA GATES 03 | R$ 18,67 | R$ 746,80 |
| 1.16 | 403613 | 40 | UNI | BROCA GATES 04 | R$ 19,99 | R$ 799,60 |
| 1.17 | 403614 | 40 | UNI | BROCA GATES 05 | R$ 29,30 | R$ 1.172,00 |
| 1.18 | 403381 | 50 | UNI | BROCA N° 05, USO ODONTÓLOGICO, ESFÉRICA, HASTE CURTA | R$ 16,61 | R$ 830,50 |
| 1.19 | 403381 | 50 | UNI | BROCA Nº 2. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ 16,61 | R$ 830,50 |
| 1.20 | 403381 | 50 | UNI | BROCA Nº 2. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ 21,36 | R$ 1.068,00 |
| 1.21 | 403381 | 50 | UNI | BROCA Nº 4. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ 16,61 | R$ 830,50 |
| 1.22 | 403381 | 50 | UNI | BROCA Nº 4. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ 22,36 | R$ 1.118,00 |
| 1.23 | 403381 | 50 | UNI | BROCA Nº 6. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ 16,61 | R$ 830,50 |
| 1.24 | 403382 | 50 | UNI | BROCA Nº 6. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ 17,80 | R$ 890,00 |
| 1.25 | 403389 | 50 | UNI | BROCA Nº 702. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ 15,10 | R$ 755,00 |
| 1.26 | 403391 | 50 | UNI | BROCA Nº 703. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ 13,36 | R$ 668,00 |
| 1.27 | 403381 | 50 | UNI | BROCA Nº 703. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ 15,50 | R$ 775,00 |
| 1.28 | 404851 | 100 | UNI | BROCA SHOFU CHAMA DE VELA, USO ODODNTOLÓGICO. PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO , FORMATO: TRONCO-CÔNICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA, COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO. | R$ 14,00 | R$ 1.400,00 |
| 1.29 | 404850 | 100 | UNI | BROCA SHOFU CILINDRADA, USO ODODNTOLÓGICO. PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO , FORMATO: TRONCO-CÔNICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA, COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO. | R$ 18,62 | R$ 1.862,00 |
| 1.30 | 404853 | 100 | UNI | BROCA SHOFU ESFÉRICA, USO ODODNTOLÓGICO. PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO , FORMATO: CÔNICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA, COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO. | R$ 20,45 | R$ 2.045,00 |
| 1.31 | 403876 | 50 | UNI | BROCA ZECRYA 28MM, USO ODONTOLÓGICO. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE ZEKRYA. REFERÊNCIA: REF 199 | R$ 14,81 | R$ 740,50 |
| 1.32 | 403875 | 50 | UNI | BROCA ZECRYA 32MM, USO ODONTOLÓGICO. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE ZEKRYA. REFERÊNCIA: REF 199 | R$ 17,64 | R$ 882,00 |
| 1.33 | 403873 | 50 | UNI | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO DE CORTE: ZEKRYA. REFERÊNCIA: REF 151 | R$ 20,80 | R$ 1.040,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1 |  |  |  |  |  | R$ 27.428,20 |
| LOTE 2 - LIMAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 01ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| 2.2 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 01ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| 2.3 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 01ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 39,80 | R$ 3.980,00 |
| 2.4 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 02ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 37,80 | R$ 3.780,00 |
| 2.5 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 02ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 35,90 | R$ 3.590,00 |
| 2.6 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 02ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 39,50 | R$ 3.950,00 |
| 2.7 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 01ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 37,59 | R$ 1.879,50 |
| 2.8 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 01ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 45,85 | R$ 2.292,50 |
| 2.9 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 01ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 41,83 | R$ 2.091,50 |
| 2.10 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 02ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 46,80 | R$ 2.340,00 |
| 2.11 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 02ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 42,32 | R$ 2.116,00 |
| 2.12 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 02ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ 44,39 | R$ 2.219,50 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2 |  |  |  |  |  | R$ 36.239,00 |

| VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 383.311,30 |
| --- | --- |

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - A despesa decorrente desta aquisição ocorrerá na seguinte dotação orçamentária:

•	Fundo Municipal de Saúde do Município de Teresópolis

02.012.10.122.0001.2111	3.3.90.30.00.00	FONTE 37	CONTA 29

02.012.10.122.0001.2111	3.3.90.30.00.00	FONTE 360	CONTA 32

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação, através de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica emitido por Pessoa Jurídica.

  - Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário nas seguintes hipóteses, de acordo com a RDC 153/17 a IN 16/2017

  - Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme as Leis nº 5.991/1973, 6.360/1976, Decreto nº 8.077 de 2013, Lei Federal nº 12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano).

- DAS AMOSTRAS

  - Não serão exigidas amostras.

- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO

  - O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Municipal de Licitações, obedecendo ao critério de MENOR PREÇO, em conformidade com as quantidades, detalhamentos e condições estabelecidas no presente Termo de Referência, conforme a seguir:

    - Item 1 ao 87, menor preço por item;

    - Lotes 1 e 2, menor preço por lote.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - A empresa deverá entregar o material 15 (quinze) dias após a apresentação da Ordem de Compra e do Empenho.

  - O material deverá ser entregue na Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca, Teresópolis/RJ

  - O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

    - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência, e similaridade com as amostras aprovadas no certame.

    - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização e o recebimento definitivo do objeto deste Pregão serão feitos por pela Secretaria Municipal de Saúde.

  - No caso dos materiais a serem entregues apresentarem alguma irregularidade, esta será recusada, cabendo à CONTRATADA substituí-lo por outro com as mesmas características exigidas, no prazo a ser determinado pela Secretaria Municipal de Saúde.

  - O fiscal do Contrato da Secretaria Municipal de Saúde registrará todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado após 30 dias a entrega do material, devendo posteriormente a este, a contratada apresentar no e-mail do almoxarifado almoxarif_sms@yahoo.com.br, a Nota de Empenho, Documentação de Regularidade Fiscal com as fazendas Federal, Estadual, Municipal. Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas juntamente com a Nota Fiscal.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Fornecer os materiais conforme especificados neste Termo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando detalhadamente a indicação da marca/fabricante indicada na proposta comercial apresentada na ocasião do certame.

  - Responsabilizar-se por todos os prejuízos que por ventura ocasione ao Município ou a terceiros, em razão da execução do fornecimento decorrente do objeto de Edital e Termo de Referência.

  - Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

  - Responsabilizar-se pelas despesas comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Receber o material, conforme local, data e horário estipulados no Empenho.

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de Servidor especialmente designado, ao qual competirá dirimir as dúvida que surgirem no curso da entrega do material e de tudo dará ciência à Secretaria.

  - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, a Contratada que praticar qualquer ato previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente os abaixo descritos:

    - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto.

    - Falhar ou fraudar na execução do contrato.

    - Comportar-se de modo inidôneo

    - Cometer fraude fiscal.

    - Deixar de apresentar amostras, quando solicitadas.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa moratória de 0,5% (meio por cento) calculada sobre a parte não cumprida do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, quando se configurará a inexecução total ou parcial do ajuste, na dependência da gravidade do dano, tudo de acordo com a decisão da autoridade competente.

    - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

      - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

    - Multa de 0,01%, calculada sobre o valor da proposta apresentada no certame pelo licitante, caso este não apresente amostras, quando solicitadas.

    - Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE (cada órgão participante), observando o princípio da proporcionalidade.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Os proponente assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas sendo que a Administração Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do Procedimento Licitatório.

  - O foro do município de Teresópolis será o único competente para redimir e julgar toda e qualquer dúvida relativa ao presente procedimento, com exclusão de qualquer outro.

Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa

Secretário Municipal de Saúde

Matrícula 4.16513-6

ANEXO II:

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pelo presente instrumento, a empresa ____________________________________, portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na ____________________________, através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) __________________________, nacionalidade _________, estado civil _________, profissão _________, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _______________________________________ em estrito cumprimento ao previsto no processo administrativo nº 19.449/2020, e processo licitatório Pregão Eletrônico nº 055/2021  da licitação em epígrafe, PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MTERIAL ODONTOLÓGICO, POR 12 (DOZE) MESES, EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Teresópolis na forma abaixo discriminada, que serão distribuídas conforme solicitação:

| Item | CATMAT | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 426464 | 100 | PCT | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% SÍLICA COLOIDAL, ÁGUA E CORANTE INORGÂNICO. EMBALAGEM COM 3 COM 10 ML CADA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2 | 432767 | 100 | FRS | ADESIVO DENTINARIO FRASCO COM PRIMER, MAIS (+) ADESIVO 4 ML 7ª GERAÇÃO CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ADESIVO RESINOSO + PRIMER, ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PASTA + LIQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 3 | 443788 | 200 | CX | AGULHA CURTA 30G, GENGIVAL DE USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, EMBALADAS UMA A UMA COM LACRE DE INVIOLABILIDADE CX COM 100 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 4 | 442144 | 100 | CX | AGULHA LONGA 27G, GENGIVAL DE USO ODONTÓLOGICO ESTÉRIL EMBALADAS UMA A UMA COM LACRE DE INVIOLABILIDADE. CX COM 100 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 5 | 269888 | 100 | CX | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA COM VASO-CONSTRITOR; EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETE COM 1,8 ML DE VIDRO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 6 | 357788 | 20 | CX | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MOPIVACAÍNA SEM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100,000, CAIXA COM 50 TUBETE COM 1,8 ML DE VIDRO MEPIVACAINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 7 | 269833 | 100 | CX | ANESTÉSICO INJETÁVEL PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML PRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03 UI, ML APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 8 | 269851 | 200 | CX | ANESTÉSICO LOCAL COM LIDOCAINA COM ADRENALINA 1:10000,0 SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 50 TUBETE DE VIDRO COM 1,8 ML LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 9 | 269847 | 50 | POTE | ANESTÉSICO TÓPICO DE BENZOCAÍNA, POTE CONTENDO 200 MG DE BENZOCAINA. PESO LIQUIDO DE 12 G COM VASO LIDOCAÍNA CLORIDRATO , DOSAGEM: 5%, APRESENTAÇÃO: POMADA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 10 | 410559 | 60 | CX | APLICADORES DESCARTÁVEIS COM DOIS PONTOS DE DOBRA FINO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 11 | 436362 | 15 | UNI | ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL E AUTOCLAVÁVEL | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 12 | 268178 | 20 | PCT | BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO PACOTE COM 100. BABADOR. MATERIAL PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL, 1 CAMADA PLÁSTICO | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 13 | 412637 | 50 | POTE | BICARBONATO DE SÓDIO - PÓ, FINO PARA PROFILAXIA E JATEAMENTO BUCAL, INDICADO PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, COMPOSTO POR 99% DE NAHCO3 COM 105 ICRONS DE GRANULOMETRIA. POTE COM 100G. BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR: 84,01 G MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 144-55-8 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 14 | 332994 | 1.000 | UNI | CÂNULA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA COM DIÂMETRO DE 2,5 MM E UM COMPRIMENTO DE CÂNULA DE APROXIMADAMENTE 17 CM DESCARTÁVEL | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 15 | 406150 | 100 | UNI | CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DE USO ODONTÓLOGICO | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 16 | 455821 | 20 | UNI | CARIOSTATICO 30% 5 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 17 | 404545 | 10 | UNI | CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL PASTA COM 90 G DE BASE E 90 G DE CATALISADOR | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 18 | 404551 | 100 | UNI | CIMENTO DE PREENCHIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE, RADIO OPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORARIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/ SULFATO DE ZINCO, PACOTE COM 25 GRAMAS (COTOSOL) | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 19 | 404553 | 100 | UNI | CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. KIT PÓ 12 G + LÍQUIDO 10ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 20 | 423621 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM 1º SÉRIE SORTIDA CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 21 | 419007 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM 2ª SÉRIE SORTIDA CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 22 | 438277 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA , 28 MM MF. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 23 | 419011 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA , 28 MM P, M, G CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 24 | 419044 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM PM (FM) CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 25 | 419184 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, 28 MM PP (FF) CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 26 |  | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, R4. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 27 |  | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA, R7. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 28 |  | 50 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE N° 15-40. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 29 |  | 50 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2º SERIE Nº 45-80. CAIXA COM 120 PONTAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 30 | 435440 | 7.000 | UNI | CREME DENTAL COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: FLUORETO DE SÓDIO 1450 PPM DE FLÚOR, TRICLOSAN 0,3%. ÁGUA, GLICERINA, SORBITOL, SÍLICA HIDRATADA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COPOLÍMETRO PVM/MA, 90 G | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 31 | 338641 | 20 | UNI | CUNHA DE MADEIRA, EM PROCEDIMENTOS ESTAURADORES COM FUNÇÃO MECÂNICA DE ADPTAR A MATRIZ E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 32 | 448285 | 500 | FRS | DETERGENTE ENZIMÁTICO. EMBALAGEM COM 1000ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 33 | 442191 | 50 | CX | DIQUE DE BORRACHA , FABRICADO EM LATEX NATURAL EM ESPESSURAS 0,22 MM TAMANHO: 13,50 X 13,50. EMBALAGEM: CAIXA COM 26 FOLHAS. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 34 | 432427 | 10 | FRS | EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO. FRASCO COM 20 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 35 | 431407 | 120 | UNI | ESCOVA DE ROBINSON, COM CERDAS DE SILICONE, CONTRAANGULO DE BAIXA ROTAÇÃO UNIDADE | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 36 | 398861 | 7.000 | UNI | ESCOVA DENTAL INFANTIL, USO ODONTOLÓGICO, CABO MÉDIO E ANGULADO, LIMPADOR DE LÍNGUA E SULCO NA PARTE DE TRÁS PARA CONFERIR ESTABILIDADE, MACIA COM CERAS ARREDONDADAS | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 37 | 429900 | 5 | FRS | EUCALIPTOL 10 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 38 | 425848 | 30 | UNI | EVIDENCIADOR DE PLACA (LIQUIDO) 10 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 39 | 283699 | 20 | CX | FIO DE SUTURA SEDA 3.0 AGULHA 3/8 20 MM CAIXA COM 24 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 40 | 433902 | 20 | CX | FIO DE SUTURA SEDA 4.0 CAIXAS. AGULHA 3/8 20 MM COM 24 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 41 | 338660 | 100 | UNI | FIO DENTAL COM 100M. EMBALAGEM UNIÁTRIA COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 42 | 241645 | 7.000 | UNI | FIO DENTAL COM 25 M. EMBALAGEM UNIÁTRIA COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 43 | 405632 | 100 | FRS | FIXADOR PARA PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOLOGICOS. UNIDADE COM 475 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 44 | 428104 | 250 | FRS | FLÚOR TÓPICO GEL 2%. ACIDULADO; AÇÃO COMPLETA EM 1 MINUTO, FRASCO COM 200ML. USO ODONTOLOGICO | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 45 | 374821 | 20 | FRS | FORMOCRESOL, MUMIFICANTE DO TÉCIDO PULPAR; AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE; ANTISSÉPTICO, FRASCO COM 10 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 46 | 420138 | 10 | CX | GUTA PERCHA EM BASTÃO: CAIXA COM 8 BASTÕES COM CORES ROSA E BRANCO. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 47 | 428098 | 20 | FRS | HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 01 UNID. DE 30 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 48 | 404585 | 20 | CX | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO EM FORMA DE PÓ ( P.A. ) EMBALAGEM COM 10 G | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 49 | 339648 | 200 | CX | INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.LEITURA FINAL EM HORAS PARA CICLOS REGULARES CAIXA COM 100 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 50 | 436843 | 300 | CX | IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ/ LÍQUIDO CAIXA CONTENDO 01 FRASCO COM DE PÓ COM 10 G E 01 FRASCO LÍQUIDO COM 08 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 51 |  | 100 | KIT | KIT ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: 2 TOALHAS DE MÃO ALTA. ABSORÇÃO. 2 AVENTAIS DESCARTÁVEIS - 30 GRS. 1 CAMPO FENESTRADO 70 X 1,20 CM - 30 GRS. 2 CAMPOS DE MESA 70 X 90 CM - 30 GRS. 2 PROTETORES DE CABO TNT. 1 PROTETOR PARA REFLETOR ELÍPTICO. 1 PROTETOR PARA REFLETOR DE TUBO | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 52 | 439126 | 20 | UNI | LAMINA DE BISTURI 15C 15 CAIXA COM 100 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 53 | 427068 | 20 | UNI | MATRIZ DE AÇO PARA MOLAR, PRÉ CORTADA E ESPESSURA 0,05 MM SEM REBARBA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 54 | 246952 | 100 | FRS | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL A/B SPLAY PARA USO ODONTOLÓGICO. FRASCOS COM 200 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 55 | 429902 | 20 | FRS | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM COM 20 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 56 | 417702 | 100 | UNI | PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR. USO ODONTOLÓGICO FRASCO COM 20 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 57 | 421289 | 40 | CX | PELÍCULA DE RX ADULTO CAIXA COM 100 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 58 | 420611 | 10 | CX | PELÍCULA DE RX INFANTIL CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 59 | 442130 | 20 | CX | PONTA DE IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA 27 GA 0,40 MM CAIXA COM 20 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 60 | 418848 | 10 | UNI | RÉGUA CALIBRADORA DE ALUMÍNIO | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 61 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A1 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HÍBRIDA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 62 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A2 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 63 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A3 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 64 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR A3,5 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 65 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR B1 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HIBRIDA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 66 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR B2 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HIBRIDA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 67 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR C2, ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HÍBRIDA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 68 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR C3 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HIBRIDA. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 69 | 437119 | 50 | UNI | RESINA COR C4 ESMALTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICRO HIBRIDA. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 70 | 437119 | 50 | UNI | RESINA FOTOPELIMERIZÁVEL FLUÍDA NA COR A2 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 71 | 437119 | 50 | UNI | RESINA FOTOPELIMERIZÁVEL FLUÍDA OPACA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 72 | 405626 | 100 | FRS | REVELADOR PARA PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOLÓGICOS. EMBALAGEM COM 475ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 73 | 407961 | 1.000 | PCT | ROLETE DE ALGODÃO PCT COM 100 UNI | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 74 | 390775 | 20 | UNI | SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS DE USO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM ATAQUE ÁCIDO POR LUZ VISÍVEL. CAIXA COM 02 TUBOS DE SELANTE COM 05G CADA E UM BLOCO DE PAPEL | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 75 | 437157 | 50 | FRS | SODA CLORADA, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5,12%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 76 | 341174 | 50 | FRS | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 0,12% 500ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 77 | 269880 | 10 | UNI | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA A 2 %. 1 LITRO | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 78 | 406292 | 100 | UNI | SUGADOR USO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 79 | 404903 | 100 | UNI | TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 80 | 376428 | 5.000 | UNI | TESTE QUÍMICO CLASSE V | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 81 | 423570 | 50 | CX | TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER PARA POLIMENTO - CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 82 |  | 25 | UNI | FITA BANDA MATRIZ DE AÇO PARA POLIMENTO 5 MM | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 83 |  | 25 | UNI | FITA BANDA MATRIZ DE AÇO PARA POLIMENTO 7 MM | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 84 | 406288 | 50 | CX | TIRA DE LIXA DE AÇO PARA POLIMENTO CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 85 | 462784 | 50 | CX | TIRA DE POLIESTER 120MM X 10MM X 0,05MM CAIXA COM 150 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 86 | 429973 | 20 | UNI | TRICRESOL FORMALINA 10 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 87 | 428166 | 20 | UNI | VERNIZ FLUORETADO 10 ML | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| VALOR TOTAL ESTIMADO ITENS 1 AO 87 |  |  |  |  |  | R$ XXX,XX |
| LOTE 1 - BROCAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 403874 | 50 | UNI | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO DE CORTE ZEKRYA, REFERÊNCIA 151 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.2 | 426799 | 10 | UNI | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 2 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.3 | 426800 | 10 | UNI | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 4 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.4 | 403923 | 50 | UNI | BROCA DE LARGO Nº 03 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.5 | 403924 | 50 | UNI | BROCA DE LARGO Nº 04 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.6 | 402945 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1012. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1012 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.7 | 402946 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1013. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1013 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.8 | 402947 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1014. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1014 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.9 | 402948 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1015. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1015 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.10 | 402949 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1016. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1016 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.11 | 402948 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1015. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1015 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.12 | 402949 | 50 | UNI | BROCA ESFÉRICA 1016. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA.: 1016 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.13 | 402949 | 60 | UNI | BROCA GATTES 01. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO GATES, REFERÊNCIA: REF 1, COMPRIMENTO 32 MM | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.14 | 403610 | 60 | UNI | BROCA GATES 02 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.15 | 403611 | 40 | UNI | BROCA GATES 03 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.16 | 403613 | 40 | UNI | BROCA GATES 04 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.17 | 403614 | 40 | UNI | BROCA GATES 05 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.18 |  | 50 | UNI | BROCA N° 05, USO ODONTÓLOGICO, ESFÉRICA, HASTE CURTA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.19 |  | 50 | UNI | BROCA Nº 2. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.20 |  | 50 | UNI | BROCA Nº 2. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.21 |  | 50 | UNI | BROCA Nº 4. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.22 | 403381 | 50 | UNI | BROCA Nº 4. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.23 |  | 50 | UNI | BROCA Nº 6. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.24 | 403382 | 50 | UNI | BROCA Nº 6. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.25 | 403389 | 50 | UNI | BROCA Nº 702. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.26 | 403391 | 50 | UNI | BROCA Nº 703. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE LONGA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.27 |  | 50 | UNI | BROCA Nº 703. USO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO HASTE CURTA | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.28 | 404851 | 100 | UNI | BROCA SHOFU CHAMA DE VELA, USO ODODNTOLÓGICO. PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO , FORMATO: TRONCO-CÔNICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA, COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.29 | 404850 | 100 | UNI | BROCA SHOFU CILINDRADA, USO ODODNTOLÓGICO. PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO , FORMATO: TRONCO-CÔNICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA, COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.30 | 404853 | 100 | UNI | BROCA SHOFU ESFÉRICA, USO ODODNTOLÓGICO. PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMÍNIO , FORMATO: CÔNICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DURA, COMPATIBILIDADE: ALTA ROTAÇÃO. | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.31 | 403876 | 50 | UNI | BROCA ZECRYA 28MM, USO ODONTOLÓGICO. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE ZEKRYA. REFERÊNCIA: REF 199 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.32 | 403875 | 50 | UNI | BROCA ZECRYA 32MM, USO ODONTOLÓGICO. BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE ZEKRYA. REFERÊNCIA: REF 199 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 1.33 | 403873 | 50 | UNI | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO DE CORTE: ZEKRYA. REFERÊNCIA: REF 151 | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1 |  |  |  |  |  | R$ XXX,XX |
| LOTE 2 - LIMAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 01ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.2 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 01ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.3 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 01ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.4 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 02ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.5 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 02ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.6 | 472664 | 100 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS KERR FLEXÍVEL 02ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.7 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 01ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.8 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 01ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.9 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 01ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.10 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 02ª SÉRIE 21 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.11 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 02ª SÉRIE 25 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| 2.12 | 472664 | 50 | CONJ | LIMAS ENDODÔNTICAS HEDSTROEM 02ª SÉRIE 31 MM - CONJUNTO COM 6 UNIDADES | R$ XX,XX | R$ XXX,XX |
| VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2 |  |  |  |  |  | R$ XXX,XX |

| VALOR TOTAL ESTIMADO: | R$ XXX.XXX |
| --- | --- |

(local e data)

(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)

ANEXO III:

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

Pelo presente instrumento, a empresa ____________________________________, portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na ____________________________, através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) __________________________, nacionalidade _________, estado civil _________, profissão _________, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _______________________________________ em estrito cumprimento ao previsto no processo administrativo nº 19.449/2020,  e processo licitatório Pregão Eletrônico nº 055/2021 da licitação em epígrafe, na forma abaixo discriminada, apresenta a sua situação financeira a ser aferida por meio dos índices de liquidez corrente – LC, liquidez geral – LG e solvência geral – SG.

LC=        Ativo Circulante

Passivo Circulante

LG=        Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo

SG  =                                 Ativo  Total                                .

Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez corrente	índice maior ou igual  a  1,00

Liquidez geral	índice maior ou igual  a  1,00

Solvência geral	índice maior ou igual  a  1,00

(local e data)

(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)

### (nome completo e CRC do contador responsável)

ANEXO IV:

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Aos XX dias do mês de XX do ano de dois mil e dezenove, de um lado o Município de Teresópolis através da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, neste ato representado pelo FUNÇAO _________________________________, Sr(a). NOME COMPLETO ______________________ nacionalidade _________, estado civil _________, profissão _________, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, e, de  outro lado, a empresa ____________________________________, portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na ____________________________, através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) __________________________, nacionalidade _________, estado civil _________, profissão _________, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _______________________________________________________ vencedora e adjudicatária do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 055/2021 resultante no processo administrativo nº 19.449/2020, supra referido, doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar o(s) preço(s) do(s) objeto(s) discriminado(s) na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a seguir:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

  - Constitui objeto desta ata o registro do preço, para fornecimento pela DETENTORA, ao Município de Teresópolis do(s) seguinte(s) objeto: realizar PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, POR 12 (DOZE) MESES, EXCLUSIVO PARA PEQUENOS NEGÓCIOS, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Teresópolis, conforme processo licitatório Pregão Eletrônico nº 055/2021  resultante do processo administrativo nº 19.449/2020, e a proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.

  - As despesas decorrentes de futuras contratações correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Fundo Municipal de Saúde do Município de Teresópolis

02.012.10.122.0001.2111	3.3.90.30.00.00	FONTE 37	CONTA 29

02.012.10.122.0001.2111	3.3.90.30.00.00	FONTE 360	CONTA 32

- CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS:

  - O fornecimento do serviço registrado nesta Ata de Registro de Preços será requisitado através de cada unidade ao Departamento de Suprimento e Licitação, que providenciará, junto Procuradoria Geral do Município, a elaboração do Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).

- CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL:

  - A detentora da Ata de Registro de Preços deverá aceitar e/ou retirar o termo contratual, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento do comunicado de disponibilidade pela detentora ou da publicação no órgão de imprensa oficial.

  - O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela administração.

- CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO:

  - Os preços unitários são de:

| ITEM | QTD. | UNI. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | R$ XXX,XX | R$ XXX.XXX,XX |

- CLÁUSULA QUINTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

  - Os preços registrados poderão ser adequados pela Departamento de Suprimento e Licitação, em função da dinâmica do mercado, com redução de seu respectivo valor, obedecendo à seguinte metodologia;

  - Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a detentora para estabelecer novo valor;

  - A majoração dos preços referente ao contrato, empenho/ordem de compras só poderá ser efetuada na hipótese de ocorrer, comprovadamente, desequilíbrio econômico financeiro que possa comprometer a relação contratual, sempre com o parecer circunstanciado da Procuradoria Geral do Município, mediante solicitação da detentora, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como, tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias primas;

  - O novo preço somente será válido após sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município e, para efeito de pagamento de fornecimentos realizados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

- CLÁUSULA SEXTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

  - O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, nos termos do Art. 4º, do Decreto Municipal nº. 4.845 de 07/02/2017.

  - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia autorização do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem da adesão.

  - Os órgãos e entidades da Administração Pública que não participarem do SRP e que pretenderem aderir à Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

  - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item 2.1 desta Ata de Registro de Preços fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para o órgão requisitante de adesão da utilização da ata de registro de preços, devendo tal estudo ser anexado ao pedido de adesão.

  - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deverão observar os seguintes limitadores quantitativos, a serem fiscalizados pelo Órgão Gerenciador:

  - Aquisições regulares:

a) A quantidade solicitada para cada órgão carona não poderá exceder a 100% do quantitativo total da Ata de Registro de Preços.

b) A soma de todas as adesões não poderá exceder ao dobro (2x) do quantitativo total de cada item registrado na Ata de Registro de Preços.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA:

  - Os materiais/serviços adquiridos/contratados, deverão ser entregues conforme solicitação das secretarias, dentro do horário de funcionamento do setor respectivo, e recebidas por funcionário autorizado, de forma que será recusada a entrega dos materiais quando estes forem realizados em desacordo com o solicitado, sem qualquer ônus ou penalidade para este Órgão Municipal.

  - A administração não estará obrigada a adquirir/contratar os materiais/serviços da detentora desta ata de registro de preços,

  - É reservado o direito da Administração Municipal, de solicitar o quantitativo total registrado ou parceladamente, conforme disposto no inciso II do art. 2º do Decreto Municipal nº 4.845 de 07/02/2017.

  - Os contratos de fornecimento apenas estarão caracterizados após o recebimento pela DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pela Departamento de Suprimentos e Licitações, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente Nota de Empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o prazo de três dias corridos, contados de sua convocação para fazê-lo através do Diário Oficial Eletrônico do Município;

  - A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final.

  - Poderão extrapolar-se as quantidades de consumo médio estimado, desde que haja expressa anuência da detentora e necessidade da Administração;

  - Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas do material/serviço;

  - O prazo máximo para o início da execução do serviço ou de entrega do produto, conforme o caso será de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento;

  - A DETENTORA responsabilizar-se-á por todas os prejuízos que porventura ocasione ao Município ou a terceiros, em razão da execução do fornecimento decorrente da presente ata.

- CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO:

  - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de cada fornecimento;

    - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer documentação complementar por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

  - A DETENTORA deverá encaminhar a documentação abaixo relacionada para a Secretaria Municipal de Administração:

- Nota Fiscal com o correto detalhamento dos itens fornecidos;

- Relatório de execução, quando for o caso;

- Cópia do contrato ou instrumento equivalente, inclusive eventuais aditivos;

- Nota de empenho;

- Comprovação de regularidade fiscal com as Fazendas:

- Federal (Certidão Conjunta da Dívida Ativa da União e Receita Federal);

- Estadual (ICMS e Dívida Ativa, conforme resolução conjunta PGE/SER Nº 033 de 24 de novembro de 2004 para o Estado do Rio de Janeiro) e;

- Municipal do domicílio ou sede do licitante, conforme legislação municipal;

- Pagamento da tarifa da Abertura do Processo de Pagamento, quando for o caso, será descontado do valor a ser pago a detentora.

  - Para atestar o recebimento definitivo dos materiais/serviços entregues, a Secretaria solicitante terá o prazo de dois (02) dias úteis, contados da data de recebimento do objeto;

  - A Secretaria não poderá receber os materiais/serviços diferentes daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

  - Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês “pro rata tempore”, bem como a título de compensação financeira, de 1% (um por cento) ao mês, “pró rata dia”;

  - Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, o Município de Teresópolis, fará jus a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês, “pro rata dia”.

- CLÁUSULA NONA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

  - A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais/serviços;

  - A detentora deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais;

  - A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações;

  - A DETENTORA estará obrigada a manter-se durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, perante os requisitos de habilitação e qualificação técnica exigidas neste Edital.

- CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:

  - Além das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 2002 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

    - Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado;

    - Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar o contrato de fornecimento (quando exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

    - Pelo cancelamento da presente ata de registro de preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado;

  - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto.

    - Falhar ou fraudar na execução do contrato.

    - Comportar-se de modo inidôneo.

    - Cometer fraude fiscal.

    - Deixar de apresentar amostras quando solicitadas.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, quando se configurará a inexecução total ou parcial do ajuste.

    - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

    - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

    - Multa de 0,01%, calculada sobre o valor da proposta apresentada no certame pelo licitante, caso este não apresente amostras, quando solicitadas.

    - Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

  - A sanção prevista no subitem 10.4.5 poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência (Anexo I).

  - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a DETENTORA ao processo judicial de execução;

  - Em todos os casos será garantido o contraditório, com o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação para apresentação de defesa através de documentação encaminhada à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Feliciano Sodré, 611, 3º Andar, Várzea, Teresópolis, RJ.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Secretaria Municipal de Educação, observando o princípio da proporcionalidade.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA:

  - A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

    - Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

    - Não firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos previstos;

    - Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior os praticados no mercado;

  - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público;

  - A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses prevista nos itens 11.1, 11.2 e 11.3 desta cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;

  - Esta ata de registro de preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - Fica eleito o foro da comarca de Teresópolis para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste

E por estarem de acordo, as partes assinam a presente Ata, em duas vias de igual teor, que foi por mim lavrada,_____________________________ (NOME).

NOME REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Função

Matrícula

DETENTORA:__________________________________

Nome:

R.G.

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si firmam o PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS e a empresa ________________________ tendo por objeto o fornecimento pela empresa contratada, de ______________________________, na forma abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 29.138.369/0001-47, com sede administrativa na Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea, Teresópolis, RJ, doravante denominado “contratante”, neste ato representado pelo Sr. ________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade nº _____________ exp. pelo _____ e do CPF nº _________________, residente e domiciliado na Rua _____________, consoante disposto no Decreto Municipal nº 3.163 de 19 de outubro de 2004, e de outro lado, como “Contratada”, a empresa ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, com sede na ___________________, neste ato representada pelo Sr. ________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade nº ______________ exp. pelo _____ e do CPF nº ____________, residente e domiciliada na Rua _________________, firmam o presente contrato de conformidade com o Processo Administrativo nº. _________, que se regerá pela Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: PRIMEIRA: DO OBJETO: 1.1. - O presente tem por objeto o fornecimento pela empresa contratada, de _____________________; 1.2. – Para cumprimento do objeto descrito no item 1.1, a empresa contratada se obriga ao fornecimento de _____________________________; SEGUNDA:  DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2.1. O valor unitário de será de R$ ______ (______________); 2.1.1. - O valor global do presente é de R$ ___ (_______________) referentes à ____________________; 2.1.2. Os materiais / serviços serão entregues nos locais determinados pela Secretaria Municipal de _______, conforme solicitação; 2.2. - A Secretaria Municipal de ______________, atestará o recebimento dos ______________; 2.3. - O pagamento das faturas, devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de _______________, será efetuado 30 (trinta) dias após o fornecimento do material, mediante requerimento em processo de pagamento, formalizado no Protocolo Geral desta Prefeitura devendo o Licitante apresentar, a cópia do contrato, da nota de empenho e da nota fiscal. 2.4. Ocorrendo atraso no pagamento dentro do prazo estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês “pro rata tempore”, bem como, a título de compensação financeira, de 1% (um por cento) ao mês, pro rata dia. 2.5. Ocorrendo antecipação no pagamento dentro do prazo estabelecido, a Prefeitura Municipal de Teresópolis, fará jus a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês, pro rata dia. 2.6. Os preços inicialmente contratados serão irreajustáveis, conforme Lei Federal nº 8.880 de 24 de Março de 1994, salvo se, ao contrário, Lei Federal estabelecer. TERCEIRA: DO FUNDAMENTO – O presente Contrato é oriundo do procedimento licitatório denominado PREGÃO Nº __________, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada pela Lei Federal nº. 8.883/94 e demais legislações Municipais aplicáveis à espécie.  QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: Unidade: _______________– Funcional: ______________– Projeto/Atividade: ________________ – Elemento: ___________________ – Cód. Detalham.: __________________ - Código reduzido: _______ - Nota de Empenho nº. ___________, emitida em ___________; QUINTA: DO PRAZO - 5.1. O presente contrato iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura e terá vigência até o dia _______________. 5.2. Havendo necessidade e com pedido devidamente justificado nos autos, os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto do presente poderão ser prorrogados na forma do Art. 57 seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. SEXTA: DAS GARANTIAS - 6.1.- Como garantia para o bom e fiel cumprimento do Contrato, a Contratada prestará garantia, sob a modalidade de caução em dinheiro, na proporção de 01% (um por cento) sobre o valor total do Contrato; 6.2.- O valor a que se refere o item anterior será recolhido através de guia própria (D.A.M.), junto à Secretaria Municipal de Fazenda, no ato em que se der o pagamento da primeira fatura do contrato; 6.3.- A importância a que se refere o item anterior será liberada e percebida pela Contratada em uma única parcela, após o recebimento definitivo do objeto contratual a ser formalizado pela Secretaria responsável por sua fiscalização, conforme determina a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 7. 1. Comete infração administrativa, a Contratada que praticar qualquer ato previsto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente os abaixo descritos: 7.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação. 7.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 7.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 7.1.4. Comportar-se de modo inidôneo. 7.1.5. Cometer fraude fiscal. 7.1.6. Deixar de apresentar amostras, quando solicitadas. 7.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 7.2.1. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) calculada sobre a parte não cumprida do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, quando se configurará a inexecução total ou parcial do ajuste, na dependência da gravidade do dano, tudo de acordo com a decisão da autoridade competente. 7.2.2. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto. 7.2.2.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 7.2.3. Multa de 0,01%, calculada sobre o valor da proposta apresentada no certame pelo licitante, caso este não apresente amostras, quando solicitadas. 7.2.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 7.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 7.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 7.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 7.6.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 7.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. OITAVA: DA RESCISÃO- Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 8.1. - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, ou o seu cumprimento irregular; 8.2- A lentidão do seu  cumprimento levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto contratual nos prazos estipulados; 8.3- O atraso injustificado no início da execução do objeto contratual; 8.4. - A paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 8.5.- A subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a associação da contratada com outrem, sua cessão ou transferência, total ou parcial, bem como sua fusão, cisão ou incorporação; 8.6- O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores; 8.7- O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da lei 8666/93; 8.8 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 8.9 - A dissolução da sociedade; 8.10- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 8.11- Razões de interesse  público, de  alta  relevância  e amplo conhecimento, justificadas e determinadas  pelo  Prefeito e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o contrato; 8.12- A supressão, por parte da administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 1º do Art. 65 da Lei 8666/93; 8.13- A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 120  (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da  ordem  interna  ou  guerra,  ou  ainda  por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesse caso, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 8.14 - o atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pelo Contratante, decorrente da execução pela Contratada, do presente Instrumento, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 8.15- A não liberação, por parte do Contratante, de área, local ou objeto para a execução do serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais; 8.16 - A ocorrência de caso fortuito ou força-maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato; PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado à Contratada o Direito ao contraditório e a ampla defesa; NONA: DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO: Em caso de rescisão contratual é assegurado à Administração Municipal os seguintes direitos: 9.1. - Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 9.2. – Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. DÉCIMA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O Contrato será executado pelo regime de execução indireta sob a modalidade de preço unitário. DÉCIMA PRIMEIRA: DA TAXA DE EXPEDIENTE: Obriga-se a Contratada a proceder ao recolhimento da Taxa de Expediente, no ato de assinatura do presente. DÉCIMA- SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO: Obriga-se a Contratante a proceder a publicação, em extrato, do presente, no prazo legal, no órgão de imprensa que publica as matérias oficiais deste Município. DÉCIMA- TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE: Responsabiliza-se a Contratada por danos causados ao Município ou a Terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução do presente, não excluída essa responsabilidade pela fiscalização ou pelo acompanhamento por órgão próprio do Contratante. DÉCIMA- QUARTA: DOS ENCARGOS SOCIAIS - 14.1. -  Todos os encargos sociais e as obrigações previstas na C.L.T. e respectiva legislação complementar, referente ao pessoal responsável pela consecução do objeto contratual, serão de total responsabilidade da Contratada. 14.2- O contratado se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, no que diz respeito ás suas obrigações, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; DÉCIMA- QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO - O Contratante, através da Secretaria Municipal de ____________, fiscalizará a execução do objeto ora contratado. DÉCIMA- SEXTA: DA ACEITAÇÃO - A aceitação do objeto contratual ficará a cargo da Secretaria fiscalizadora. 16.1-.Em caso de recusa de parte ou de todo o serviço, o pagamento ficará sustado, até sua regularização, contando-se dessa época o prazo de pagamento fixado na Cláusula Segunda do presente. 16.2. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. DÉCIMA-SÉTIMA: DO FORO- Fica eleito o foro do Município de Teresópolis, para dirimir as questões oriundas do presente. E assim as partes justas e acordadas assinam o presente em 06 (seis) vias de igual teor e forma para que produza seus jurídicos efeitos. Teresópolis, ____ de ______________ de 2021.

            - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-_____________________________________   C.I. nº. _______________________

2-_____________________________________ C.I. nº. ________________________

ANEXO VI:

## MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE PRAZO DE FORNECIMENTO, ART. 88 DA LEI ORGÊNICA MUNICIPAL E FUNCIONÁRIO INELEGÍVEL

Pelo presente instrumento, a empresa ____________________________________, portadora do CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na ____________________________, através de seu representante legal infra-assinado, (NOME) __________________________, nacionalidade _________, estado civil _________, profissão _________, portador da cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX, expedida pela XXXXX/XX, inscrito no C.P.F. sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a _______________________________________ outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 055/2021 do processo administrativo nº 19.449/2020, declara a quem possa interessar, sob as penas da lei:

- Que, caso seja contratada, cumprirá o prazo de início da execução de 15 (quinze) dias e atender ao item 18.1 do edital sob as penas do art. 7ª da Lei Federal nº 10.520/2002 (não será aceita entrega parcial das ordens de compra e empenhos).

- Para os fins do disposto no art. 88 da Lei Orgânica Municipal, que não possui no seu quadro de funcionários: dirigentes, vereadores, ocupantes de cargos comissionados e servidores municipais, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o segundo grau ou por adoção ou que tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anterior à data do ato convocatório.

- Para os fins do disposto no parágrafo único do art. 2º da Emenda à Lei Orgânica Municipal de Teresópolis, os trabalhadores que prestarão serviço ao Município não foram declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa nas seguintes situações:

I – representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder econômico ou político;

II – condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

(local e data)

(nome completo, C.P.F., cargo ou função e assinatura do representante legal)